## Sheet1
TABLA DE COTIZAR
SUBASTA FORMAL 22J-02015-R1
PARA LA REPARACION DE LA FUENTE ORNAMENTAL DEL CENTRO DE BELLAS ARTES LUIS A. FERRE
Partida | Descripción | Unidad | Cantidad | Total por unidad | Total por partida | Ley de % Preferencia | Garantía | Término de Entrega
1 | Remoción y almacenamiento de la escultura de la fuente. | Unidad | 1 |  | 0
2 | Instalación de la escultura de la fuente. | Unidad | 1 |  | 0
3 | Limpieza con agua a presión, reparación e impermeabilización de toda la superficie interior de la fuente. | SF | 6868 |  | 0
4 | Remoción de las piezas prefabricadas de hormigón del tope del muro perimetral de la fuente. | LFT | 418 |  | 0
5 | Reemplazo de las piezas prefabricadas de hormigón del tope del muro perimetral de la fuente. | LFT | 418 |  | 0
6 | Limpieza con agua a presión y pintura del muro perimetral de la fuente. | SF | 1203 |  | 0
7 | Reemplazo de filtro de arena de la fuente. | Unidad | 1 |  | 0
9 | Reemplazar las tres bombas de la fuente localizadas en el cuarto de bombas. | Unidad | 3 |  | 0
10 | Reemplazar todo el sistema de chorros de agua de la fuente para que opere de acuerdo con las especificaciones originales de la misma. | LS | 1 |  | 0
11 | Inspección, limpieza y reparación del sistema de tuberías de agua de la fuente. | LS | 1 |  | 0
12 | Reemplazar los “skimmers” de la fuente. | LS | 1 |  | 0
13 | Inspeccionar y reemplazar los componentes dañados del sistema eléctrico de la fuente. | LS | 1 |  | 0
14 | Reemplazar el sistema de iluminación de la fuente para que opere de acuerdo con las especificaciones originales. | LS | 1 |  | 0
15 | Sistema temporero de almacenamiento de agua para la protección de fuego conectado a la bomba. Dicho sistema deberá ser certificado por un ingeniero y endosado por el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico. Una vez concluidos los trabajos el contratista dispondrá de este sistema. | LS | 1 |  | 0
|  |  | TOTAL |  | 0
Entrega del Proyecto
El contratista deberá cumplir con el alcance de los trabajos, las especificaciones de los planos y las condiciones especiales que forman parte de los documentos de esta subasta.