## TABLA DE OFERTAR
SUBASTA FORMAL: 23J-05226
PARA FORMALIZAR CONTRATO DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA ADQUISICIÓN Y/O RENTA DE ENFRIADORES DE AGUA PARA LAS AGENCIAS GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNCIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO
TABLA DE OFERTAR
Todas las cotizaciones son por una unidad. Las cantidades a comprar son indeterminadas.
Partida | Renglòn | Descripciòn | Precio Unitario | Marca | Modelo | %Ley de Pref. | Procedencia | Garantía | Tiempo de entrega
RENGLÓN 1-ENFRIADOR DE AGUA EMBOTELLADA
1 | 1 | Estación de Llenado de Botellas Empotrada en Pared con Marco de Montaje con las siguientes especificaciones: Potencia 115V/60Hz, capacidad de enfriamiento 8.0 GPH y montaje en pared (marco/placa Empotrado). (Imagen de referencia adjunta)
2 | 1 | Dispensador de agua de carga inferior con las siguientes especificaciones: tres (3) configuraciones de temperatura, capacidad de hasta 5 galones, seguro para niños, peso de 40 libras, material de acero inoxidable. (Imagen de referencia adjunta)
3 | 1 | Dispensador de agua fría con carga superior y con las siguientes especificaciones: capacidad de 3 a 5 galones, peso del producto alrededor de 28 libras, refrigerante R-134a, dos temperaturas (caliente y fría). (Imagen de referencia adjunta)
4 | 1 | Bomba de agua con dispensador de agua eléctrico portatil de carga USB. : capacidad 5 galones, stainless steel material, peso about 4.8 oz. (Imagen de referencia adjunta)
5 | 1 | Dispensador de carga superior con las siguientes especificaciones: capacidad de 3 a 5 galones, material plástico, peso del producto alrededor de 25 libras, dos temperaturas (caliente y fría) con cerradura infantil y en la parte inferior hay un gabinete de almacenamiento para vasos de plastico, y es para el uso en el hogar o en la oficina.
RENGLÓN 2-ENFRIADORES DE AGUA (MONTAJE EN PARED)
6 | 2 | Enfriador de agua de pared con las siguientes especificaciones: una (1) estación, potencia 115/60 Hz, capacidad de enfriamiento 14.0 GPH, con dispensador de vasos. (Imagen de referencia adjunta)
7 | 2 | Enfriador de agua eléctrico con las siguientes especificaciones: capacidad de 30 l/h, potencia frigorífica (W) 350, consumo eléctrico (W) 200, peso 23 kg, gas refrigerante R-134a, con dispensador de agua fría y pulsador manual.
8 | 2 | Enfriador ADA de dos niveles para montaje en pared Llenador de vidrio refrigerado filtrado Preparado con las siguientes especificaciones: dos (2) estaciones, alimentación de 115 V/60 Hz, montaje en pared y capacidad de enfriamiento de 8.0 GPH. (Imagen de referencia adjunta)
9 | 2 | Hielera eléctrica con las siguientes especificaciones: capacidad de 30 l/h, potencia frigorífica (W) 350, consumo eléctrico (W) 200, peso 23 kg, con dispensador de agua natural y pulsador manual.
10 | 2 | Enfriador ADA de activación manos libres para montaje en pared con las siguientes especificaciones: manos libres, capacidad de enfriamiento de 8.0 GPH, filtrado y con dispensador de vasos. (Imagen de referencia adjunta)
11 | 2 | Estación de llenado de botellas y fuente única SwirlFlo, acero inoxidable refrigerado filtrado de alta eficiencia. Con las siguientes especificaciones: dos (2) estaciones, alimentación de 115 V/60 Hz, montaje en pared (marco/placa en la pared), capacidad de enfriamiento de 8.0 GPH y peso de 130 libras. (Imagen de referencia adjunta)
RENGLÓN 3- ENFRIADORES DE AGUA (MONTADOS EN EL PISO)
12 | 3 | Enfriador de agua eléctrico con las siguientes especificaciones, capacidad 14 galones por hora (GPH), tipo pedestal, sin pedal, sin dispensador de vasos, potencia 115V/60Hz y peso aproximado de 81 lbs. (Imagen de referencia adjunta)
13 | 3 | Hielera eléctrica con las siguientes especificaciones, capacidad 14 galones por hora (GPH), tipo pedestal, con pedal, dispensador de vasos, potencia 115V/60Hz y peso aproximado de 81 lbs.
14 | 3 | Hielera eléctrica con las siguientes especificaciones, capacidad 14 galones por hora (GPH), tipo pedestal, con pedal, potencia 115V/60Hz y peso aproximado de 81 lbs.
15 | 3 | Estación superior de llenado de botellas con pedestal de dos niveles, sin filtrar, sin refrigerar, resistente a la congelación. Con las siguientes especificaciones: dos (2) estaciones, montaje en piso/independiente y no requiere electricidad.
16 | 3 | Estación de llenado de botellas de pie, acero inoxidable filtrado y refrigerado con las siguientes especificaciones: potencia de 115 V/60 Hz, montaje en piso/independiente, capacidad de enfriamiento de 8 gph y manos libres.
17 | 3 | Enfriador de montaje en piso con pedal Refrigerado sin filtrar con las siguientes especificaciones: activación por pedal, alimentación de 115 V/60 Hz, montaje en piso/independiente y capacidad de enfriamiento de 20.0 GPH con dispensador de vasos.
18 | 3 | Enfriador de activación manos libres montado en el piso Refrigerado sin filtrar con las siguientes especificaciones: potencia de 115 V/60 Hz, montaje en el piso, independiente y capacidad de enfriamiento de 80.0 GPH
19 | 3 | Enfriador de montaje en piso Refrigerado sin filtrar con las siguientes especificaciones: potencia 115V/60Hz, capacidad de enfriamiento de 16.0 GPH, montaje en piso/independiente, sin pedal ni dispensador de vasos.
20 | 3 | Enfriador de montaje en piso Refrigerado sin filtrar con las siguientes especificaciones: potencia de 115 V/60 Hz, capacidad de enfriamiento de 16.0 GPH, montaje en piso/independiente, tipo pedestal con pedal.
21 | 3 | Enfriador de montaje en piso Refrigerado sin filtrar con las siguientes especificaciones: potencia de 115 V/60 Hz, capacidad de enfriamiento de 16.0 GPH, montaje en piso/independiente, y con pedal y dispensador de tazas.
22 | 3 | Enfriador de montaje en piso Refrigerado sin filtrar con las siguientes especificaciones: potencia de 115 V/60 Hz, capacidad de enfriamiento de 16.0 GPH y montaje en piso/independiente.
RENGLÓN 4- ENFRIADORES DE AGUA EMBOTELLADA (ENCIMERA "COUNTER TOP'')
23 | 4 | Dispensador de enfriador de agua de carga superior caliente y fría con las siguientes especificaciones: capacidad para botellas de 3 a 5 galones, material plástico, peso del producto 25.8 libras, bloqueo de seguridad infantil, perfecto para hogares, cocinas, oficinas, dormitorios, blanco
RENGLÓN 5- SISTEMA DE FILTRO
24 | 5 | Filtro para enfriador de agua, tipo vertical para ser utilizado en la toma de agua, operar con un flujo de agua máximo de 12PSI entre 0.9 a 1.0 GPM. El filtro constará de tres piezas; cabezal, carcasa y cartucho.
25 | 5 | Sistema de filtración de estación de llenado de botellas hecho con carbón activado y que filtra hasta 3,000 galones o 1 año después de la instalación.
RENGLÓN 6- ADQUISICIÓN BOTELLA DE AGUA
26 | 6 | Botella de agua con las siguientes especificaciones: Botella en plástico sin BPA y capacidad 3 galones.
27 | 6 | Botella de agua con las siguientes especificaciones: Botella en plástico sin BPA y capacidad de 5 galones.
RENGLÓN 7- RENTA DE EQUIPO (MENSUAL)
28 | 7 | Renta de equipo Dispensador de agua fría con carga superior y con las siguientes especificaciones: capacidad de 3 a 5 galones, peso del producto alrededor de 28 libras, refrigerante R-134a, dos temperaturas (caliente y fría). (Imagen de referencia adjunta)
29 | 7 | Renta de equipo. Enfriador de agua, igual o similar a "Freestanding Cold Water". Agua caliente con filtración perfecta (mínimo 3 etapas de filtración), UV en el depósito con protección antimicrobiana BioCote®, detección de fugas. Capacidad; tanque caliente mínimo (0,390 galones), tanque frío mínimo (1.00 galones), temperatura mínima del agua; frío 36°F, caliente 185°F, extra caliente 195°F, compresor: 110V, 50Hz.
30 | 7 | Renta de equipo. Enfriador de agua, igual o similar a "Cuarto frío/calor independiente". Ósmosis inversa de 4 etapas, UV. Capacidad de 4 galones en el tanque, con protección antimicrobiana BioCote®, detección de fugas. Capacidad: Tanque caliente 0.390 galones mínimo, tanque frío 1.00 galones mínimo, temperatura mínima del agua; frío 36°F-54°F, caliente 185°F, extra caliente 195°F, compresor 110V, 50Hz.
31 | 7 | Renta de equipo. Enfriador de agua, igual o similar a "Counter Top, Cold, Firewall UV Technology", con protección antimicrobiana BioCote® y detección de fugas. Capacidad: Tanque frío 1.00 galón mínimo, temperatura mínima del agua fría 36°F, caliente 185°F, extra caliente 195°F, compresor 110V, 50HZ.
32 | 7 | Renta de equipo. Dispensador de agua (water cooler), igual o similar a "Counter Top, Freestanding, Hot/Superhot/Cold", agua con gas, filtración de alta perfección (filtración de al menos 3 etapas), en el tanque UV, con protección antimicrobiana BioCote® y detección de fugas. Capacidad: Tanque caliente 0.4 galones mínimo, frío máximo 1.00 galones, frío estándar 0.50 galones, espumoso frío 0.50 galones, temperatura mínima del agua fría 36°F, caliente 185°F, extra caliente 195°F, compresor 110V, 50HZ.
33 | 7 | Renta de equipo. Enfriador de agua, igual o similar a "Freestanding, Hot/Cold", ósmosis inversa de 4 etapas, recirculación UV, con protección antimicrobiana BioCote® y detección de fugas. Capacidad: tanque caliente mínimo de 1.00 galón, agua fría mínima de 1.0 galón, temperatura mínima del agua fría 36 °F, agua caliente 170 °F, compresor de 120 V, 60 HZ.
34 | 7 | Renta de equipo. Enfriador de agua, igual o similar a "Counter Top Hot/Cold", con alta filtración en el tanque UV, con protección antimicrobiana BioCote® y detección de fugas. Capacidad: Tanque de agua caliente 0.390 galones mínimo, tanque de agua fría 1.00 galones mínimo, temperatura mínima de agua fría 36°F, caliente 185°F, extra caliente 195°F, compresor 110V, 50HZ.
35 | 7 | Renta de equipo. Enfriador de agua, igual o similar al "Combo independiente de agua y hielo para mostrador", hielo masticable, filtración de tres etapas, protección, no necesita drenaje y detección de fugas. Capacidad de almacenamiento: 7Lb.-90Lb. producción de hielo por hora: 4.5Lb.-16Lb., tamaño de oficina con capacidad hasta 25 - hasta 350.